Kołobrzeg, dnia 13.03.2018r.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg,

e-mail: sekretariat@mswia.kolobrzeg.pl, tel. 94 3544620, faks 94 3544621, nr Regon 330904944, nr NIP 671-15-54-411, nr KRS 0000006495, reprezentowany przez Dyrektora dr n. med. Ryszarda Leszczyńskiego, zwanym w dalszej części ogłoszenie Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.) na:

„Dostawa i montaż ośmiu łóżek do rehabilitacji i gimnastyki biernej fabrycznie nowych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu. ”

Całość robót mieści się w zakresie określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji wspólnoty europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.: 37.44.00.00-4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej, możliwości zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2018r.    pod numerem 530358-N-2018.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i montaż ośmiu łóżek do rehabilitacji i gimnastyki biernej fabrycznie nowych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, oraz udzielenie instruktarzu obsługi  w cenie dostawy, w terminie do 30 czerwca 2018r.

- Każde z dostarczonych urządzeń / łóżek musi być kompletne i po dostawie gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów, wyposażone w instrukcję obsługi, dokumenty dopuszczające sprzęt do eksploatacji w zakładach opieki zdrowotnej oraz dokumenty wskazujące wykonawcę i potwierdzające jego przyjęcie do obsługi serwisowej gwarancyjnej i poza gwarancyjnej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw ośmiu łóżek do rehabilitacji i gimnastyki biernej: urządzenia  do rehabilitacji i gimnastyki biernej i mobilizacji pacjentów tworzący spójną koncepcję ćwiczeń na cale ciało dla osób w  każdym  wieku i  o różnym  poziomie sprawności.   Każdy stół przeznaczony  jest  do  ćwiczeń określonych  partii  mięśniowych.  Gimnastyka  z  ich  wykorzystaniem  wyszczupla,  poprawia  kondycję, wzmacnia mięsnie, likwiduje cellulit, redukuje bóle stawowe i relaksuje - wraz z regulaminem użytkowania.

- Urządzenie oddziałuje głównie na dolne partie ciała wzmacniając i wyszczuplając łydki, uda i biodra.Systematyczne ćwiczenia poprawiają krążenie krwi w kończynach dolnych i wzmacniają stawy.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760x x 1300 mm

- regulacja czasu: 1 -99 min.

- liczba cykli / min. (tempo): 12-60

- zasilanie: 230 VAC / 50 Hz

- pobór mocy: max 600W

- Stół do gimnastyki biernej i modelowania sylwetki. Może być stosowany przez osoby o różnym poziomie sprawności fizycznej. Wzmacnia odcinek lędźwiowy kręgosłupa, wzmacnia mięśnie brzucha.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760 x 680 mm

- regulacja czasu: 1 – 99 min.

- liczba cykli / min. (tempo): 10 – 30

- zasilanie: 230 VAC / 50Hz

- pobór mocy: max. 600W

- Stół do gimnastyki biernej i modelowania sylwetki. Posiada zastosowanie dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, relaksuje organizm dzięki wibracjom, poprawia krążenie krwi i usprawnia usuwanie produktów przemiany materii z organizmu.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760 x 705 mm

- regulacja czasu: 1 – 99 min

- liczba cykli / min. (tempo): poziom wibracji od 140 do 280

- zasilanie: 230 VAC / 50Hz

- pobór mocy: max. 600 W

- Stół do gimnastyki biernej i modelowania sylwetki. Posiada zastosowanie dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, modeluje uda, pośladki i brzuch, wzmacnia mięśnie tułowia.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760 x 680 mm

- regulacja czasu: 1 – 99 min.

- liczba cykli / min. (tempo): 6 -12

- zasilanie: 230VAC / 50Hz

- pobór mocy: max. 750 W

- Stół do gimnastyki biernej i modelowania sylwetki stosowany w rehabilitacji. Wzmacnia i wyszczupla okolice bioder, talii i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760 x 680 mm

- regulacja czasu: 1 – 99min.

- liczba cykli / min. (tempo): 5 - 10

- zasilanie: 230VAC / 50 Hz

- pobór mocy: max. 600 W

- Stół do gimnastyki biernej i modelowania sylwetki. Posiada zastosowanie dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Przeznaczony jest do ćwiczeń okolic bioder, brzucha i ud.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760 x 680 mm

- regulacja czasu: 1 – 99 min.

- liczba cykli / min. (tempo): 38 - 68

- zasilanie: 230VAC / 50 Hz

- pobór mocy: max. 600 W

- Stół do rehabilitacji i gimnastyki biernej, poprzez ruch fragmentu stołu masuje mięśnie w części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa, wzmacnia mięśnie klatki piersiowej i brzucha, trenuje przeponę, zmniejsza nadmiar tkanki tłuszczowej w ramionach.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1980 x 760 x 680 mm (z uchwytami wys. 1000)

- regulacja czasu: 1 – min.

- liczba cykli / min. (tempo): 38 - 68

- zasilanie: 230 VAC / 50 Hz

- pobór mocy:  max. 600 W

- Dzięki zastosowaniu systemu ćwiczeń biernych nadaje się dla pacjentów o różnym stopniu sprawności, to urządzenie do masażu rolkowego (rollmasaż, rollen) wspomagające walkę z cellulitem i pozwalające na wykonanie masażu wszystkich partii ciała.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1420 x 760 x 705 mm

- regulacja czasu: 1 – min..

- liczba cykli / min. (tempo): 24 - 54

- zasilanie: 230 VAC / 50 Hz

- pobór mocy: max. 600W

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Administracyjno – Technicznym Zamawiającego, pokój 06, w godzinach od 0800 – 1400, lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mswia.kolobrzeg.pl, Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce przetargi.

Oferty należy składać w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu w sekretariacie, w terminie do dnia 22 marca 2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, w dniu 22 marca 2018r. o godzinie 0905 w pokoju 3-113 (niskiego budynku).

Termin realizacji zamówienia: termin dostawy do 30 czerwca 2018 roku od dnia podpisania umowy.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

Wszystkie oferty ocenione zostaną na podstawie kryterium:

- ceny (C) – 60%

- okres gwarancji – 40%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym,

- nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez Wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów, wymienionych w punkcie VI. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców dokonana zostanie według reguły „spełnia – nie spełnia”. W przypadku zaistnienia wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Opis sposobu dokonania oceny warunku:

W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu:

- Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, lub innego odpisu dokumentu potwierdzającego zgodność  zakresu działalności z przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty w niniejszym postępowaniu.

- Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego dla Wykonawcy urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji w tym zakresie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji w tym zakresie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22  na druku stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23, oraz ust. 5 na druku stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

- Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień publicznych na dostawy urządzeń / łóżek będących przedmiotem niniejszego postępowania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową ich realizację na druku stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji, przy czym Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał minimum dwie dostawy o porównywalnej wielkości.

- Informacja na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy prawo zamówień publicznych, złożona na druku stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji

- Kopie polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN.

- Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Z 2015r. poz. 184, 1618, 1634) i w postępowaniu ofertę złoży podmiot tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że istniejące pomiędzy min a tym podmiotem powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji.

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

- Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI.

Z postępowania wykluczeni zostaną ci z Wykonawców, którzy złożą nieprawdziwe, mogące mieć wpływ na jego wynik, informacje. Zamawiający wezwie Wykonawców, stosownie do zapisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów, w tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do ich uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.

Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacja dotycząca finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Dyrektor

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu

dr n. med. Ryszard Leszczyński